天津市交通运输委员会关于津滨轻轨9号线

信号系统更新改造工程设计变更的批复

天津轨道交通集团有限公司:

你集团《关于报审津滨轻轨9号线信号系统更新改造工程新购部分车辆增设泵组式细水雾系统设计变更的请示》（津轨道科技〔2024〕166号）收悉。经组织专家论证评审，并会同市发展改革委、市财政局等单位共同审查达成一致，原则同意你集团设计方案变更事宜，现批复如下：

- 变更内容

为进一步提升津滨轻轨9号线防控火灾能力，保障乘客安全出行，在前期批复基础上，对新购5列车辆加装细水雾系统，主要工程内容包括在车辆下部增加泵组集成装置（含水箱）一套和管路、总阀门等设备，车内增加火灾探测器、分区阀、喷头、控制器等部件，车内电器柜增加全氟己酮灭火装置，此次变更新增1913万元投资金额在原初步设计批复概算投资范围内调剂解决。

- 有关要求

请你集团据此批复完善设计文件，尽快落实工程实施条件，严格执行相关技术规范和标准，确保项目顺利实施，并严格控制工程投资，变更后项目总投资不得突破原初步设计批复概算额度。在车辆增设车载细水雾系统后，做好后期实际使用数据收集和维保工作。

2025年2月26日